**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Ножницы эндоскопические с одной подвижной браншей (левоизогнутые) ES-01410-1 | Ножницы | Ножницы эндоскопические с одной подвижной браншей предназначены для рассечения мягкой ткани носовой полости острым путем в ходе выполнения риноскопических операций. Ножницы с одной подвижной браншей,левоизогнутые Ширина рабочей части, 4 мм Длина рабочей части, 100 мм Материал: сталь нержавеющая. | наличие |