**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Щипцы эндоскопические (тип Страйкен, поворотные) EF-05400-1R | Щипцы эндоскопические (тип Страйкен, поворотные) | Щипцы предназначены для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций. Материал: сталь нержавеющая. Щипцы частично разбираются для стерилизации. Диаметр рабочей части - 4 мм Длина рабочей части - 130 мм | наличие |