**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли № 2) EW-01402-1 | Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли № 2, поворотный) | Выкусыватель предназначен для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций. Материал: сталь нержавеющая. Тип бранш «Блексли №2». Ширина рабочей части - 5 мм. Длина рабочей части - 115 мм. | наличие |