**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли № 2) EW-01402-1  | Выкусыватель эндоскопический прямой (тип Блэксли № 2, поворотный) | Выкусыватель предназначен для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций.

Материал: сталь нержавеющая.

Тип бранш «Блексли №2».

Ширина рабочей части - 5 мм.

Длина рабочей части - 115 мм. | наличие |