**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Выкусыватель эндоскопический обратный прямой EW-02400-2 | Выкусыватель обратный | Выкусыватель эндоскопический прямой обратный предназначен для извлечения фрагментов мягкой ткани носовой полости в ходе выполнения риноскопических операций. Размер рабочей части 4,5х4,5 мм. Длина рабочей части инструмента 114 мм. Материал: сталь нержавеющая. | наличие |