**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Cтилет пирамидальный (10 мм) LT-1024 | Стилет | Стилет пирамидальной формы. Диаметр рабочей части 10 мм. Длина рабочей части 190 мм. Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |