**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Cтилет пирамидальный (10 мм) LT-1024  | Стилет | Стилет пирамидальной формы.

Диаметр рабочей части 10 мм.

Длина рабочей части 190 мм.

Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |