**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Стилет пирамидальный (5 мм) LT-0524 | Стилет | Стилет пирамидальной формы. Диаметр рабочей части 5 мм. Длина рабочей части 150 мм. Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |