**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Стилет пирамидальный (10 мм) LT-01101 | Троакар | Троакар пирамидальной формы. Диаметр рабочей части 10 мм. Длина рабочей части 188 мм. Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |