**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Канюля эндоскопическая (для забора стерильной жидкости) LK-0800 | Канюля | Инструмент предназначен для забора стерильного раствора лекарственного средства через пробку флакона, без раскупоривания флакона. Общая длина инструмента 190 мм. Рабочая длина 163 мм. Диаметр 5 мм. Маркировка направления потока жидкости на штуцере. | наличие |