**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Зажим эндоскопический атравматичный (5 мм, "Бэбкок") LZ-03053P5 |  | Зажим, предназначен для захвата и удержания органов и тканей брюшной/ плевральной полости, а также манипуляций над ними при проведении эндохирургических операций Форма бранш тип «Бэбкок», с большим захватом, обе бранши подвижны Диаметр рабочей части 5 мм Длина рабочей части 340 мм Рукоятка из термоустойчивого пластика с кремальерой Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм Зажим частично разбирается для стерилизации | наличие |