**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Диссектор анатомический (5мм) LD-01053M3  | Диссектор | Инструмент предназначен для диссекции (рассечения) и коагуляции краев рассекаемой ткани путем воздействия током высокой частоты при эндохирургических операциях. Диаметр рабочей части 5 мм. Длина рабочей части инструмента 355 мм. Бранши анатомические, равномерно сужающиеся, с мелкой поперечной насечкой на внутренней поверхности. Рукоятка диэлектрическая. Разъем для монополярного подключения к ЭХВЧ аппаратам - 4 мм | наличие |