**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Монополярный инструмент: Электрод-нож изогнутый, сечение 3 х 0,8 мм ЕМ118-2,4 | Монополярный инструмент | Электрод для рассечение и коагуляции ткани в форме ножа Общая длина включая штекер и рабочую часть, 61 мм Размер рабочей части, сечение 3х0,8 мм, рабочая часть изогнутая Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, 2,4 мм Тип позиционирующего элемента Шестигранник из изолирующего материала Материал рабочей части нержавеющая сталь Метод стерилизации Автоклавирование | наличие |