**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Монополярный инструмент: Электрод-крючок, удлиненный стержень; 2,4 ЕМ161-2,4  | Монополярный инструмент | Электрод для рассечения и коагуляции ткани в форме крючка, удлененный стержень
Общая длина включая штекер и рабочую часть, не менее 120 мм (± 5%)
Диаметр штекера для подключения к держателю электродов, не более 2,4 мм (± 5%)
Тип позиционирующего элемента Шестигранник из изолирующего материала
Материал рабочей части нержавеющая сталь
Метод стерилизации Автоклавирование | наличие |