**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Корзина сетчатая с ручками 240х250х50 40401 |  | Корзина сетчатая с ручками предназначена для обработки, дезинфекции и стерилицации осветительного кабеля,медицинских изделий и инструментов всех типов. Оснащена дополнительной вставкой для фиксации осветительного кабеля при обработке. Габаритные размеры: - длина лотка - 240 мм - ширина лотка - 250 мм; - высота - 50 мм Вес лотка, 1,1 кг. Корзина устойчивы ко всем видам температурной стерилизации и дезинфекции любыми применяемыми дезинфектантами. | наличие |