**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Корзина сетчатая с ручками 240х250х50 40401  |  | Корзина сетчатая с ручками предназначена для обработки, дезинфекции и стерилицации осветительного кабеля,медицинских изделий и инструментов всех типов. Оснащена дополнительной вставкой для фиксации осветительного кабеля при обработке.

Габаритные размеры:
- длина лотка - 240 мм
- ширина лотка - 250 мм;
- высота - 50 мм
Вес лотка, 1,1 кг.
Корзина устойчивы ко всем видам температурной стерилизации и дезинфекции любыми применяемыми дезинфектантами. | наличие |