**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Корзина проволочная с крышкой (290х80х52) с ложементами 60641 |  | Корзина проволочная, сетчатая для стерилизации и хранения эндоскопов, с крышкой и замковым устройством. Размер корзины 290х80х52 мм, для размещения 2 эндоскопов. Внутри корзины силиконовые вкладки, 2 шт, для фиксации эндоскопов различной длины. | наличие |